## Slide 1
eye tracking
Abnormal
96.5%
동공 추적을 이용한
평형기능 검사 시스템
Diagnosis of Benign Paroxysmal Positional Vertigo
오후반_7조 김연우 김효진 윤원석

## Slide 2
01
02
03
04
프로젝트 소개
시스템 구현
알고리즘
결과
INDEX
어지러움 현상
Data set
모델
시각화
안진 검사에 대하여
Data 전처리
학습
앱 시뮬레이션
안진 검사의 현황
테스트
보완점 & 향후 계획
Object tracking

## Slide 3
01
프로젝트 소개
어지러움 현상
안진 검사에 대하여
안진 검사의 현황

## Slide 4
01
프로젝트 소개
“10명중 1명이상이 겪을 정도로 흔한 질환인 어지럼증”
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 5
01
프로젝트 소개
사진 출처 : Naver 지식백과
전정기관
vestibule
몸의 운동감각이나 위치감각을 감지하여 뇌에 전달하는 기관
* 전정신경계의 이상이 발생하면 인체의 중심을 잡는 기능에 이상이 생기고 이에 따라서 눈의 움직임도 변함
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 6
01
프로젝트 소개
안진
nystagmus
“ 안구가 어느 한 위치에 움직이지 않고 있어야 하나,안구가 저절로 서서히 움직이는 경우 원래의 위치로 돌아가려는 빠른 보상운동이 발생한다. 이러한 느린 움직임과 동반되는 빠른 안구 움직임을 안진(nystagmus)이라 한다”
출처 <대한평형의학회지 제 3 권 2호 2004; 245-253>
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 7
출처 <Youtube>
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발
01
프로젝트 소개

## Slide 8
01
프로젝트 소개
안진 검사의 한계점
tests for nystagmus
∨ 환자는 병원에 방문하여 무거운 적외선 카메라가 부착된 특수한 안경을 착용하여 검사를 진행해야 한다는 불편함
∨ 적외선 비디오 녹화 시스템을 이용하여 눈의 움직임을 다시 분석해야 하는 번거로움이 있음
∨ 장비가 가벼운 재질이고 이동성이 좋은 관계로 파손의 위험이 높다는 것
∨ 얼굴의 형태나 연령에 따라 여러 크기와 형태의 고글이 필요하다는 점
Frenzel 안경
출처 <대한평형의학회지 제 3 권 2호 2004; 245-253>
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 9
02
시스템 구현
Object tracking
Data set
Data 전처리

## Slide 10
02
시스
템
구현
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 11
02
시스템
구현
Object tracking
비디오 입력 영상으로부터 관심있는 영역을 Segmenting 하는 것과
Motion, Positioning 그리고 Occlusion에 대한 상황들에 대한 Tracking을
지속하여 추적하는 것
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 12
02
시스템
구현
Object tracking
객체 탐지
객체 분류
객체 추적
“ 객체의 cluster pixels 과 video sequence 에서 관심있는 객체를 분별해내는 과정 ”
“ 움직이는 장면에서 이미지면에 있는 물체의 path 근사치를
구하는 문제 ”
“ 선택한 물체와 그 외 다른 움직이는 객체들로 분류하는 과정 ”
출처 < A Survey on Object Detection and Tracking Methods 논문>
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 13
02
시스템
구현
Dataset 구성
총 40개의 영상 사용
&
총 4만개 이상의 데이터셋 활용
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 14
02
시스템
구현
Dataset 전처리
68
24
X
영상 규격 맞추기

## Slide 15
03
알고리즘
모델
학습
테스트

## Slide 16
03
알고리즘
Dataset (1)
X좌표 차이값
y좌표 차이값
정상인:0 / 환자 :1
Train set : test set = 4:1 / 직접 촬영한 영상 : 실제 환자 = 5:5
Minmax 정규화
feature값이 2개인 첫번째 시도
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 17
Dataset (1)
RNN
MLP
61.15%
41.03%
model & accuracy
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발
03
알고리즘

## Slide 18
Dataset (2)
X 좌표 차이값
Y 좌표 차이값
정상인:0 / 환자 :1
Train set : test set = 4:1 / 직접 촬영한 영상 : 실제 환자 = 5:5
X 좌표
Y 좌표
feature값이 4개인 두번째 시도
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발
03
알고리즘

## Slide 19
Dataset (2)
MLP
57.76%
model & accuracy
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발
03
알고리즘

## Slide 20
Dataset (3)
25개의 동영상을 1개당 약 350 frame으로 나누어 약 1만개의 frame으로 학습
이미지로 학습하기
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발
03
알고리즘

## Slide 21
03
알고리즘
CNN
model
총 8개의 layer로 구성
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 22
Dataset (3)
CNN
!!!!!!!
93.63 %의 정확도
accuracy
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발
03
알고리즘

## Slide 23
04
결과
시각화
앱 시뮬레이션
보완점 & 향후 계획

## Slide 24
04
결과
시각화
CNN-test data
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 25
04
결과
한달 간의 프로젝트
A
B
C
촬영 환경
직접 촬영으로 인해 손떨림이 노이즈 발생시킴
Data 부족
개인정보보호로 인하여 data수집에 문제
해상도
해상도에 따라 정확도 tracking이 달라짐

## Slide 26
04
앞으로의
계획
고개를 좌우로 5초간 흔들고 정면을 바라보세요!
이 부분을 응시해 주세요 !
카메라에 자신의 얼굴이 뜬 것을 확인한후,
해당 지시에 따라 행동합니다
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 27
04
앞으로의
계획
“신뢰성 있는 모델”
2차원
1차원
기획, 구상
시스템 구현
모델구현
시각화
Data 수집
시제품 개발

## Slide 28
Thank you